大屏温湿度显示仪使用说明

一、技术标准

1、精度：温度测量精度±0.5%F·S±1.0个字    湿度精度±5%F·S

2、温度范围：-50.0～120.0℃   湿度范围：0～100%

3、工作电源：AC220V±10%  50HZ   功耗小于  10W

4、正常工作环境：温度0~50℃，相对湿度35%~85%的无腐蚀性气体场合

二、面板及按键（参考）

三、仪表的操作及调试

按SET键3S，仪表进入万年历调试状态，此时仪表年前两位数码闪烁，在此状态下，按▽或△，即可对时间进行调整，调整完成后再按SET键1S进入后面两位数码闪烁，依次调节年-月-日-时-分，调节完成后按SET保存退出。

四、故障分析及排除：

表4-1 常见故障处理

| 故障现象 | 原因分析 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 仪表通电不正常 | 1、电源线接触不良 2、电源开关未闭合 | 检查电源 |
| 信号显示与实际不符 （显示“CJ”） | 1、传感器信号错误 | 检查信号线 |

★注：本公司将不断改进产品技术、设计及规格，如有变更，以实物为准，恕不另行通知。